## Sheet0
Fornecedor | CNPJ |  | Razão Social
Processo | Número | Solicitação de Compra 0010/20 Processo 61763/2019 Licitação 005/CPL-SEMUSA/2020
| Modalidade | Pregão presencial para registro de preços
| Objeto | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER.
[6 empty] | Valor Total Proposta | 0
Seq | Código | Descrição | Apresentação | Qtd. | Marca | Valor Unitário | Valor Total
0000100001 | 00010782 | Unidade de Calor Radiante - Berço aquecido com servo controle e sistema de calor irradiante. Sistema de controle eletrônico microprocessado. Relógio Apgar incorporado. Laterais rebatíveis em acrílico, acionada com somente uma das mãos. Gaveta para instrumentos. Dimensões reduzidas. | UNIDADE | 3 |  | 0 | 0
0000100002 | 00010783 | Fototerapia de alta intensidade - Fototerapia microprocessada de alta intensidade, leds azuis de alta potência com vida útil estimada de 20.000 horas, sem emissão de radiação ultravioleta e infra vermelha. Sistema de iluminação auxiliar (leds brancos) para visualização do paciente. Ajuste de potência de 0 a 100% e do tempo de terapia do paciente. Gabinete em plástico de engenharia. | UNIDADE | 2 |  | 0 | 0
0000100003 | 00010784 | Incubadora Neonatal - - Incubadora para cuidados intensivos. - Sistema de controle de temperatura do AR (ATC) ou do paciente (ITC/servo controle). - Sistema de umidificação servo controlado integrado, com programação até de 95% de umidade relativa do ar. - Balança integrada ao leito com indicação de peso no painel da incubadora, permitindo a obtenção de radiografias, sem a necessidade de remoção do paciente. - Sistema mecânico de inclinação contínua do leito. - Suporte com rodízios de altura fixa ou ajustável. - Gaveta para colocação de chassis radiográfico. - Display alfanumérico com indicação simultânea das temperaturas desejada, do Ar, do paciente, peso e umidade relativa do ar. - Certificado de acordo com as normas: NBR IEC 60601-1, NBR 60601-2-19, NBR 60601-1-2 e NBR 60601-2-49. | UNIDADE | 2 |  | 0 | 0
0000100004 | 00010785 | Incubadora de Transporte - Incubadora para transporte e remoção de recém-nascidos e prematuros de alto risco, com baixo peso ou graves enfermidades. -Sistema de controle microprocessado, com alto grau de precisão. -Auto teste dos alarmes. -Painel de controle integrado, com display de cristal líquido colorido de 7 polegadas touch screen. -Modo de operação: Manual (controle da temperatura do ar) e RN (servo controle para temperatura da pele do paciente). -Indicação digital das temperaturas do AR, do RN e desejada, umidade relativa do ar, data e hora. -Alarmes principais: ar quente, ar frio, falta de energia (rede), falta de energia (bateria), falta de circulação, sobreaquecimento, falha no sistema, bateria descarregada, polaridade da alimentação externa invertida, hipotermia, hipertermia e sensor RN desconectado. -Baixo nível de ruído interno. -Cúpula em acrílico com parede dupla, quatro passagens para tubos, manga íris e tampas frontal e lateral para acesso ao paciente. -Corpo em plástico de alta resistência, sem cantos vivos e com acabamento liso. -Portinholas ovais removíveis e autoclaváveis. -Válvula limitadora de oxigênio com microfiltro. -Sistema de umidificação incorporado. -Sistema servocontrolado de oxigênio (opcional): permite a programação da concentração de oxigênio dentro da cúpula entre 21 e 65%. -Sistema de oximetria de pulso (opcional): permite a monitoração da freqüência cardíaca, taxa de hemoglobina saturada com oxigênio no sangue (SpO2) e curva pletismográfica no display da incubadora. -Sistema servocontrolado de umidade (opcional): permite a programação da umidade relativa do ar dentro da incubadora entre 20 e 95%. -Uma bateria interna recarregável, gelatinosa, com autonomia de até 4 horas. -Alimentação: 127 / 220 V (com seleção automática) ou 12 VCC. -Indicação gráfica para nível de carga da bateria. -Cinto de segurança para o paciente. -Ampla bandeja para equipamentos periféricos (opcional). -Permite acoplamento em carro pantográfico com ajuste de altura, ideal para transporte interno e também em carro maca, para uso em ambulâncias (opcionais). | UNIDADE | 1 |  | 0 | 0